Głogów, dnia 15.05.2023 r.

ZMIANA TREŚCI SWZ ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

w postępowaniu, którego wartość szacunkowa jest niższa od kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) na:

Wymiana wodomierzy w budynkach gminnych w Głogowie

I. ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający wprowadza opis techniczny wymaganych wodomierzy, dodając pkt. 3 i 4 w Rozdziale IV SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

„3. Zamawiający żąda aby oferowane wodomierze wody ciepłej i zimnej były wodomierzami z modułem radiowym i odpowiadały następującym parametrom:

- elektroniczne liczydło z wielofunkcyjnym wyświetlaczem,

- miesięczna pamięć wskazań,

- certyfikat badania typu MID,

- atest higieniczny PZH,

- średnica: DN: 15mm,

- klasa metrologiczna nie mniej jak H R=80, V R=50 przy Q3=1,6 m3/h

- rejestracja i pomiar przepływu wstecznego

- strata ciśnienia przy Q3, ΔP nie większa jak 30kPa

- zabezpieczenie przed próbami manipulacji wskazań wodomierzy

4. Wymagania Zamawiającego w sprawie sposobu odczytu wskazań wodomierzy:

- System radiowy odczytu wskazań zużycia wody zaoferowany w ofercie musi     współpracować z programem rozliczeń wody Zamawiającego

- Przekazywanie danych odczytywanych w systemie radiowym do programu rozliczeń Zamawiającego, musi być sporządzone i dostarczone przez Wykonawcę-oferenta w formie elektronicznej w uniwersalnym formacie plikowym (CSV – wg. potrzeb Zamawiającego).

- Wykonawca – oferent zobowiązuje się do odczytu i przekazywania danych do czasu   przejęcia odczytów przez służby Zamawiającego.

- Plik musi zawierać przynajmniej następujące dane:

- numer licznika,

- adres miejsca odczytu,

- wskazania wodomierza,

- datę i godzinę odczytu,

- typ licznika (zw,cw).

- Odczyty muszą odbywać się raz w miesiącu, dane muszą zostać niezwłocznie przekazane do Zamawiającego w formie elektronicznej (e-mail, nośniki elektroniczne).

- Wodomierze muszą być oznaczone w widoczny sposób rokiem produkcji, tj. „rocznik  2023”.”

II. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Zamawiający wprowadza opis techniczny wymaganych wodomierzy, dodając pkt. 2.3 i 2.4 w Ust. 2 Ogłoszenia o zamówieniu - Opis przedmiotu zamówienia:

„2.3. Zamawiający żąda aby oferowane wodomierze wody ciepłej i zimnej były wodomierzami z modułem radiowym i odpowiadały następującym parametrom:

- elektroniczne liczydło z wielofunkcyjnym wyświetlaczem,

- miesięczna pamięć wskazań,

- certyfikat badania typu MID,

- atest higieniczny PZH,

- średnica: DN: 15mm,

- klasa metrologiczna nie mniej jak H R=80, V R=50 przy Q3=1,6 m3/h

- rejestracja i pomiar przepływu wstecznego

- strata ciśnienia przy Q3, ΔP nie większa jak 30kPa

- zabezpieczenie przed próbami manipulacji wskazań wodomierzy

2.4. Wymagania Zamawiającego w sprawie sposobu odczytu wskazań wodomierzy:

- System radiowy odczytu wskazań zużycia wody zaoferowany w ofercie musi     współpracować z programem rozliczeń wody Zamawiającego

- Przekazywanie danych odczytywanych w systemie radiowym do programu rozliczeń Zamawiającego, musi być sporządzone i dostarczone przez Wykonawcę-oferenta w formie elektronicznej w uniwersalnym formacie plikowym (CSV – wg. potrzeb Zamawiającego).

- Wykonawca – oferent zobowiązuje się do odczytu i przekazywania danych do czasu   przejęcia odczytów przez służby Zamawiającego.

- Plik musi zawierać przynajmniej następujące dane:

- numer licznika,

- adres miejsca odczytu,

- wskazania wodomierza,

- datę i godzinę odczytu,

- typ licznika (zw,cw).

- Odczyty muszą odbywać się raz w miesiącu, dane muszą zostać niezwłocznie przekazane do Zamawiającego w formie elektronicznej (e-mail, nośniki elektroniczne).

- Wodomierze muszą być oznaczone w widoczny sposób rokiem produkcji, tj. „rocznik  2023”.”

Rozdzielnik:

1. Tablica Ogłoszeń ADM „Hutnik” przy ul. Norwida 1 w Głogowie

2. Tablica Ogłoszeń ADM „Śródmieście” przy Al. Wolności 40a w Głogowie

3. Tablica Ogłoszeń ZGM Głogów przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie

4. Strona internetowa Zamawiającego: www.zgm.glogow.pl

5. ZT (Przetargi) a/a - S.S.

# Text boxes

Zakład  Gospodarki  Mieszkaniowej

67-200  Głogów,    ul. Poczdamska 1      tel. 076 853 11 00       fax. 076 853 11 01                            www.zgm.glogow.pl     e-mail: zgm@zgm.glogow.pl