Głogów, dnia 26.04.2024 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska  1, 67-200 Głogów zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu, którego wartość szacunkowa jest niższa od kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605) na:

Wykonanie usług z zakresu pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowych w budynkach przy ul. Folwarcznej 1-1c,
ul. Folwarcznej 48-49 oraz przy ul. Kazimierza Sprawiedliwego 10
w Głogowie

- Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Głogów

- Tryb zamówienia: zamówienie o wartości szacunkowej niższej od kwoty, o której mowa w art. 2
ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605).

- Dokumenty dotyczące postępowania do pobrania bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego www.zgm.glogow.pl

- Formularz ofertowy (zał. nr 1 do ogłoszenia)

- Formularz cenowy (zał. nr 2 do ogłoszenia)

- Zestawienie wykonanych usług w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
(zał. nr 3 do ogłoszenia)

- Wykaz osób (pracowników), które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
(zał. nr 4 do ogłoszenia).

- Projekt umowy (zał. nr 5 do ogłoszenia)

- Wykaz podwykonawców (zał. 6 do ogłoszenia)

- Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (zał. nr 7 do ogłoszenia)

- Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (zał. nr 8 do ogłoszenia).

- Specyfikacja Techniczna wykonania usług z zakresu pięcioletnich przeglądów okresowych instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynkach mieszkalnych administrowanych
i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie (zał. nr 9 do ogłoszenia).

- Oświadczanie o pozostawaniu lub nie czynny płatnikiem podatku VTA oraz o nr rachunku bankowego Wykonawcy.

- Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawach technicznych

Piotr Furmański – Zastępca Kierownika ADM „Hutnik” ds. Technicznych

Tel. (076) 853-11-94 lub 503-106-288

b) w sprawach proceduralnych:

Aleksandra Markiewicza lub Sławomir Sadecki – Dział Techniczny (Przetargi) ZGM w Głogowie

Tel. 76 – 853 11 31, Fax. 76 – 853 11 01

6. 	Opis przedmiotu zamówienia:

6.1.	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych przeglądów pięcioletnich w celu sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania instalacji elektrycznych
i piorunochronnych zgodnie z wymogami art. 62 Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) w nieruchomościach przy ul. Folwarcznej 1-1c, ul. Folwarcznej 48-49 oraz przy ul. Kazimierza Sprawiedliwego 10 w Głogowie administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie (wraz z przynależnymi do nich budynkami gospodarczymi).

6.2.	Pełny zakres prac oraz wykaz nieruchomości, w których należy wykonać usługi objęte przedmiotem 	zamówienia określa „Formularz Cenowy” (zał. nr 2 do ogłoszenia) oraz „Specyfikacja Techniczna wykonania usług z zakresu pięcioletnich przeglądów okresowych instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynkach mieszkalnych administrowanych
i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie” (zał. nr 9 do ogłoszenia).

6.3.	Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego 			przedmiotu zamówienia w zależności od otrzymanych lub posiadanych środków finansowych.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

9. Termin realizacji zamówienia: do 30.07.2024 r.

10.  Kryterium oceny ofert: 100% cena

11. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

11.1. 	Wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 usług polegających na okresowych, pięcioletnich przeglądach instalacji elektrycznych oraz piorunochronnych
w zakresie sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji aparatów w zasobach mieszkaniowych wielorodzinnych. Każda z 	wyszczególnionych usług winna opiewać na kwotę nie niższą niż 5.000,00 zł brutto.

11.2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia  warunków Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi pracownikami:

- minimum 1 osobą, o której mowa w art. 62 ust. 5 Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 994 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202), dysponującą świadectwem kwalifikacyjnym „D” upoważniającym do prowadzenia prac kontrolno – pomiarowych, wydanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania 	kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 	r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.), zakresie określonym w § 5 ust. 5 pkt. 2) niniejszego rozporządzenia,

- minimum 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „E” wydane na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r., nr  89 poz. 828 z późn. zm.) w zakresie określonym w § 5 ust. 5 pkt. 2) niniejszego rozporządzenia,

Potwierdzeniem dysponowania przez Wykonawcę osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia będzie wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia,  informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

11.3.	Posiadają opłacone ubezpieczenie działalności od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 100 % oferowanej kwoty brutto.

12. Oferty należy złożyć do dnia 08.05.2024r. do godz. 900 w sekretariacie Zamawiającego przy
ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie, I piętro, pok. nr 201

13. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.05.2024 r. o godz. 910  –  Sala Narad w siedzibie Zamawiającego przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie - I piętro.

14. Termin związania ofertą  – 30 dni.

15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdzielnik:

- Tablica Ogłoszeń Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów

- Tablica Ogłoszeń ADM „Hutnik”, ul. C. K. Norwida 1, 67-200 Głogów

- Strona internetowa Zamawiającego: www.zgm.glogow.pl

- S.S./Dział Techniczny (Przetargi) a/a

# Text boxes

Zakład  Gospodarki  Mieszkaniowej

67-200  Głogów,    ul. Poczdamska 1      tel. 076 853 11 00       fax. 076 853 11 01                            www.zgm.glogow.pl     e-mail: zgm@zgm.glogow.pl