ZATWIERDZAM:							 Głogów, dnia 08.08.2024 r.

…………………………………

(podpis kierownika Zamawiającego)

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SWZ)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Osadników 8 w Głogowie, 
w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.

Adres zamawiającego: ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów.

Podstawa prawna: art. 701 i następne Kodeksu Cywilnego.

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Osadników 8 w Głogowie wraz z remontem klatki schodowej oraz wymianą okien piwnicznych

III.  KLASYFIKACJA WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV

- 45.11.30.00-2 - roboty na placu budowy

- 45.00.00.00-7 - roboty budowlane

- 51.11.00.00-6 - usługi instalowania sprzętu elektrycznego

- 45.31.00.00-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 45.31.43.00-4 - kładzenie kabli

- 45.31.70.00-2 - inne instalacje elektryczne

- 45.31.00.00-3 - roboty instalacyjne elektryczne

- 25.23.40.00-0 - drzwi, okna, ramy, progi, okiennice i rolety z tworzyw sztucznych

- 45.45.00.00-6 - roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z przedmiarami robót oraz w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych łącznie z robotami towarzyszącymi w zakresie wymiany instalacji elektrycznej i oświetlenia w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Osadników 8 w Głogowie wraz z remontem generalnym klatki schodowej i wymianą okien piwnicznych.

  - Pełny zakres realizacji przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót (załączniki nr 9, 9a i 9b do SWZ).

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w nw. podziale:

3.1. Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych

3.2. Remont klatki schodowej

3.3. Wymiana okien piwnicznych

  - Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót.

V. 	OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. 	Wykonawca dokona wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, czego potwierdzeniem jest zał. nr 2 do SWZ. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Termin wizji lokalnej winien być ustalony z 2 – dniowym wyprzedzeniem.

2. 	Wykonawca winien sprawdzić zgodność otrzymanych od Zamawiającego przedmiarów 
z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie. W przypadkach wątpliwych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. 
W przypadku, gdy Wykonawcy nie zgłaszają uwag, Zamawiający uzna, że brak jest zastrzeżeń do dokumentów opisujących przedmiot zamówienia.

3. 	Z uwagi na to, że roboty wykonywane będą w budynku czynnym, wszystkie prace należy wykonywać tak, aby nie zakłócić funkcjonowania obiektu, przy jednoczesnym zachowaniu szczególnej ostrożności w trakcie wykonywanych prac jak i przy organizacji placu budowy.

4. 	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy 
w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót).

5. Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę kierownik budowy był obecny na terenie   budowy w trakcie realizacji robót.

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich części zamówienia w terminie do 90 dni od dnia podpisania umowy.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA OFERT

1. 	Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie                         w celu sporządzenia oferty.

2.	Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

3. 	Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. 	Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w Dziale Technicznym ZGM 
w Głogowie w godzinach od 700 do 1500.

5. Specyfikację Warunków Zamówienia można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego: www.zgm.glogow.pl.

6.  Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

6.1. W sprawach technicznych:

Dział Techniczny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, tel. 76-853-11-35.

6.2.	W sprawach proceduralnych:

Dział Techniczny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie – Aleksandra Markiewicz lub Sławomir Sadecki tel. 76-853-11-31.

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                                              Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje       Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie                lub drogą elektroniczną (e-mailem: przetargi@zgm.glogow.pl).

2. 	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, udzieli wyjaśnień na piśmie pod warunkiem, 
że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. 	Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania i zamieszcza na własnej stronie internetowej.

4. 	Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia.

5. 	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia.

Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim               wykonawcom, którym przekazano specyfikację warunków zamówienia i zamieści na własnej stronie internetowej.

6.	Jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia                                    o zamówieniu niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SWZ, oraz poinformuje o tym na własnej stronie internetowej.

7.	Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.	Wykonawca jest związany ofertą 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.

2. 	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy. Zamawiający tylko raz na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.  Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.

4. 	Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko                               z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,                    z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZONYM POSTĘPOWANIEM PRZETARGOWYM

1.	Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego będą przetwarzały wyłącznie na potrzeby postępowania oraz chroniły przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami               o ochronie danych osobowych wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                         w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanym dalej „RODO”.

2.	W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez strony danych osobowych, strony zamieszczają postanowienia określające jego zakres oraz wymagane informacje:

a) 	dane osobowe osób wskazanych do kontaktów reprezentujących każdą ze stron udostępniane będą drugiej stronie, która stanie się administratorem danych osobowych, i przetwarzane będą przez nią w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego (prawnie usprawiedliwiony interes administratora jako podstawa prawna przetwarzania),

b) 	oferent w związku z przygotowaną ofertą udostępnia dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie dane osobowe osób uprawnionych do reprezentowania firmy, pełnomocników do zaciągania zobowiązań oraz informacje potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia osób wskazanych do realizacji zadania.

XI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów określonych w pkt. 3.

1.2. Wykonali w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania roboty budowlane, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, odpowiadające swym rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

I część zamówienia - wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych nieruchomości

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie                    min. 1 roboty odpowiadającej swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. robotom ogólnobudowlanym polegającym na wymianie, remoncie istniejących lub wykonaniu nowych instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa mieszkaniowego lub użyteczności publicznej

II część zamówienia - remont klatki schodowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie                    min. 1 roboty odpowiadającej swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. robotom ogólnobudowlanym polegającym na remoncie lub wznoszeniu obiektów budownictwa mieszkaniowego lub użyteczności publicznej.

III cześć zamówienia - wymiana okien piwnicznych

Zamawiający nie wymaga składania dokumentów potwierdzających wykonanie prac odpowiadających zakresowi III części zamówienia

1.3. Dysponują osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia w ilości minimum 3, w tym min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (I część zamówienia) oraz min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej (II część zamówienia).

1.4.	Posiadają ubezpieczenie działalności od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 100 % oferowanej kwoty brutto.

1.5. Udzielą minimum 3-letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i zastosowane materiały.

Zamawiający wymaga, by niezależnie od gwarancji producenta, gwarancja na wykonane roboty oraz wszystkie zamontowane instalacje, materiały i urządzenia wynosiła minimum 3 lata, licząc od dnia protokolarnego, ostatecznego odbioru robót.                      Podane przez Wykonawców okresy udzielenia gwarancji nie mogą zawierać warunków wstępnych, np. uzależnienia od zobowiązania użytkownika do płatnych przeglądów dokonywanych przez autoryzowany serwis i temu podobne sformułowania.

1.6. Dokonali wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia potwierdzonej stosownym dokumentem podpisanym przez Wykonawcę i upoważnioną osobę z ramienia Zamawiającego.

1.7.  Wnieśli wadium w wysokości i formie określonej w Rozdziale XII SWZ.

1.8.	Złożyli oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz 
 z oświadczeniami osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy   zgodnie z zał. nr 10 do SWZ.

2 . Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2.1. Wykonawcy występujący wspólnie w formie „konsorcjum” ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

2.2. Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą odpowiedzialność solidarnie.

2.3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie                                             z pełnomocnikiem.

2.4. Wykonawcy występujący wspólnie składają jedną ofertę, przy czym  wymagane dokumenty składa każdy z Wykonawców.

2.5.  Oświadczenie(a) powinny być złożone i podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

2.6. Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia przez konsorcjum, gdy przynajmniej jeden z członków konsorcjum będzie spełniał wymagany warunek samodzielnie.

2.7.  Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w przypadku, gdy przynajmniej jeden z członków konsorcjum będzie spełniał wymagany warunek.

2.8.  Warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia uznany zostanie za spełniony przez konsorcjum, w przypadku, gdy przynajmniej jeden z członków konsorcjum będzie spełniał wymagany warunek, bądź warunek ten zostanie spełniony łącznie.

3.	Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

3.1. Wykonawców, którzy  wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli  szkoda ta  została  stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

3.2.  Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3.3. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                         z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową,  przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

3.4. Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione                      w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie  przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

3.5. Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału                                  w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie  przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

3.6. Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem                           o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione                  w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie  przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

3.7. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie  przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

3.8. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

3.9. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.

4.  	Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia Wykonawców, którzy na podstawie pisemnej opinii służb technicznych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej                 w Głogowie (w tym również w zakresie obsługi wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGM w Głogowie) w okresie ostatnich 3 lat realizowali zamówienia na rzecz ZGM w Głogowie lub wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGM w Głogowie w sposób niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia: nieterminowo, przy zastosowaniu materiałów o zaniżonych cenach, wykonali zadanie nierzetelnie lub wadliwie, odmówili usunięcia wad lub wady zostały usunięte w terminie niezgodnie z żądaniami ZGM w Głogowie.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców,  którzy:

1) 	Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi  w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu 
nie utrudni uczciwej konkurencji.

2) 	Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3) 	Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub złożone dokumenty zawierają błędy.

4) 	Nie wnieśli wadium lub wnieśli wadium po upływie terminu przewidzianego na jego wniesienie, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni                                       z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5. Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny,

6. 	Zamawiający żąda następujących dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

6.1. 	Formularz ofertowy (zał. nr 1 do SWZ).

6.2. 	Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych robót przy          udziale upoważnionej osoby z ramienia Zamawiającego. Termin wizji lokalnej winien          być ustalony z 2 – dniowym wyprzedzeniem (zał. nr 2 do SWZ).

6.3. 	Kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową (w oparciu o tablice KNR   	podane w przedmiarach robót załączonych do SWZ – zał. nr 9 oraz 9a do SWZ).

6.4. 	Wykaz min. 2 robót odpowiadających swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. robotom ogólnobudowlanym polegającym na remoncie lub wznoszeniu obiektów budownictwa mieszkaniowego lub użyteczności publicznej.

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane  należycie (referencje lub protokoły odbioru robót) (zał. nr 3 do SWZ).

6.6.	Informacja na temat przeciętnej liczby pracowników którymi dysponuje wykonawca.

Do wykazu należy dołączyć dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, w tym dokument  minimum 1 z wymienionych osób potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych o specjalności konstrukcyjno-budowlanej (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane/ t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1332/ oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. (zał. 4 do SWZ).

6.7. 	Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu Roz. X pkt. 3.2, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.8. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest   ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,                       z sumą ubezpieczenia w wysokości co najmniej 100 % oferowanej kwoty brutto.

6.9. 	Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia	(zał. nr 5 do SWZ).

6.10.  Wykaz podwykonawców (zał. nr 6 do SWZ).

6.11.  Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (zał. nr 7 do SWZ).

6.12.  Projekt umowy (zał. nr 8 do SWZ).

6.13.  Dowód wniesienia wadium.

6.14.  Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

6.15.  Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz 
z oświadczeniami osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy zgodnie z (zał. nr 10 do SWZ).

6.16.  Oświadczenie o podatku VAT i nr konta bankowego (zał. nr 11 do SWZ).

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 5.8. składa dokument lub dokumenty,                 o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy                             w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język  polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

8. 	Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

XII. WADIUM

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla I i II części zamówienia w wysokości po  1.500,00 zł

słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100.

2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Głogowie                             nr 04 86460008 0000 0000 6392 0003,

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 110).

3.	Powyższe formy wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub wnieść na konto bankowe firmy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku przelewu pieniędzy na konto Zamawiającego należy złożyć dowód przelewu lub wpłaty wadium).

4. 	Wadium wnoszone w formie innej, niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania:

-  musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w specyfikacji,

-  musi odpowiadać co do terminu ważności, terminowi związania ofertą określonemu w specyfikacji,

- musi zawierać w swojej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium Zamawiającemu wraz z klauzulą stwierdzającą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela),

-  musi być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji gwaranta (poręczyciela),

5. 	Dowód wniesienia wadium (jeśli jest wnoszone w formie innej niż wpłata pieniężna) powinien być złożony w oryginale oraz kopii.

Oryginał gwarancji/ poręczenia powinien być dołączony w odrębnej kopercie. Kopia dokumentu powinna być wpięta do oferty przetargowej.

6. 	Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.

7. 	Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8. 	Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty  najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 13

9. 	Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. 	Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11.	Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

12. 	Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej na przelew pieniędzy na rachunek oferenta.

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie (Rozdział X pkt. 7 ) nie złożył brakujących dokumentów, oświadczeń bądź pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

14. 	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

14.1. Odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.

14.2. Nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14.3. Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

3.  Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

4.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5.  Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

6.  Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

7.  Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia.

8.  Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

9.  Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

10. Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów muszą być czytelne oraz poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta /wymienioną w wypisie z rejestru działalności gospodarczej lub KRS / oraz opieczętowane pieczątką imienną i firmową.

11.  Oryginały dokumentów muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania   wykonawcy wymienioną w wypisie z rejestru działalności gospodarczej lub KRS oraz opieczętowane pieczątką imienną i firmową.

12.   Wszystkie skreślenia, zamalowania i poprawki winny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta /wymienioną w wypisie z rejestru działalności gospodarczej lub KRS oraz opieczętowane pieczątką imienną.

13.   Zamawiający zastrzega prawo wglądu do oryginałów dokumentów.

14.   Ofertę należy ponumerować w kolejności stron.

15. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący     zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu    otwarcia ofert.

Kopertę należy zaadresować następująco:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Poczdamska 1,  67-200 Głogów z dopiskiem:

Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Osadników 8 w Głogowie wraz z remontem klatki schodowej oraz wymianą okien piwnicznych

Nie otwierać przed 22.08.2024 r. godz. 910

XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w następującym miejscu:

Nazwa instytucji: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie

Adres: ul. Poczdamska l, 67-200 Głogów - Sekretariat, II piętro.

Termin składania ofert: do dnia 22.08.2024 r. do godziny 900

XV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Nazwa instytucji: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie

Adres: ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów, Sala Konferencyjna Zakładu Gospodarki  Mieszkaniowej przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – I piętro.

Termin otwarcia ofert: 22.08.2024 r. godz. 910

Komisja dokona otwarcia ofert w kolejności ich wpływu, poda do wiadomości nazwę i adres Wykonawcy, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

XVI. WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANY

1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZAMIANA”.

3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

4. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

5. Koperty oznaczone dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

XVII. ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTĘ, JEŻELI:

1. 	Jej treść nie odpowiada treści SWZ z zastrzeżeniem omyłek poprawianych przez Zamawiającego, polegających na niezgodności oferty z SWZ oraz niepowodujących zmian                  w treści oferty.

2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3.	Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

4. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nieuprawnionego do składania ofert.

5. 	Zawiera błędy w obliczeniu ceny.

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej polegającej na niezgodności oferty z SWZ oraz niepowodującej istotnej zmiany treści oferty.

7.  Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

8. Kosztorysy ofertowe zostały sporządzone niezgodnie z normami wynikającymi z przedmiarów robót (zał. nr 9, 9a i 9b do SWZ)

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Cena robót: zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 09.05.2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1830).

2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty: płace, narzuty na płace, świadczenia socjalne, wszystkie opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług), materiały, koszty zakupu, kredyty, odsetki od kredytów, dojazdy oraz ewentualne upusty i rabaty.

3.  Wykonawca ponosi również koszt wynikający z ewentualnych czynności niezbędnych do wykonania zamówienia, tj. w ramach prac na elewacji, prac z podnośnika: zajęcie pasa drogowego, terenu „obcego”.

4. 	Wykonawca winien określić cenę oferty poprzez wycenę wszystkich elementów robót                     w oparciu o przedmiary robót, stanowiące załączniki nr 9, 9a i 9b do niniejszej specyfikacji.

5. 	Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne omyłki.

6.	Koszt zorganizowania i rozbiórki czasowego zaplecza budowy Wykonawca pokryje 
w ramach kosztów własnych.

7.  Roboty dodatkowe lub zamienne:

7.1. Ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne wykraczające poza zakres specyfikacji                     i kosztorysu ofertowego zostaną wykonane w oparciu o dodatkowe zlecenie i bazę 	cenową zawartą w kosztorysie ofertowym.

7.2.	Zakres ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych określony zostanie                              w protokole konieczności sporządzonym przez kierownika robót i inspektora nadzoru przy udziale służb technicznych i Działu Nadzoru Wspólnot Mieszkaniowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.

7.3.	Wykonanie ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych bez zgody 	Zamawiającego nie podlega zapłacie.

7.4.	Wartość ewentualnych zamówień dodatkowych lub zamiennych nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego.

8. W przypadku zmiany urzędowej wysokości stawki podatku VAT, na wniosek Wykonawcy, zostanie sporządzony aneks do umowy uwzględniający zmiany wartości wynikające z tego tytułu.

9. Nie dopuszcza się składania kosztorysów uproszczonych.

10. Wartość robót musi wynikać z kosztorysu ofertowego.

11. Cenę należy podać w złotych polskich cyfrowo i słownie.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zamówienia przed zawarciem umowy lub          w   trakcie trwania umowy w zależności od wysokości posiadanych środków finansowych.

13. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

14. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

15. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena    wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XIX. OCENA OFERT

1. 	Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców.

2. 	W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium najniższej ceny oraz ewentualnych dalszych ustnych negocjacji w siedzibie Zamawiającego.

3. 	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza.

4.	Zamawiający ogłosi zawiadomienie o wyborze oferty na stronie internetowej: ww.zgm.glogow.pl.

5. 	Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

XX. ISTOTNE WARUNKI UMOWY

1. 	Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, jak w załączonym projekcie umowy                (zał. nr 8 do SWZ).

2. Do zawarcia umowy wybrany Wykonawca skieruje osobę posiadającą pełnomocnictwo do wszelkich czynności związanych z zawieraniem umów na zasadach wynikających z art. 353                 i art. 99 Kodeksu cywilnego. Pełnomocnictwo powinno zawierać zakres czynności osoby wyznaczonej i czas jego działania.

3. 	Cena za wykonanie robót podana w ofercie, będzie stanowiła wynagrodzenie Wykonawcy                w formie umownej.

4. W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmiany zakresu robót, będą one rozliczane wg składników cenotwórczych ujętych w kosztorysie ofertowym.

Podpisanie protokołu za wykonanie zamówienia (podstawowe i dodatkowe) nastąpi po jego zakończeniu i odbiorze bez wad.

5. Warunki finansowania zamówienia: wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych uiszczone będzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w ciągu 30  dni od daty złożenia faktury po wykonaniu zleconych prac i dokonaniu odbioru końcowego.

XXI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.  Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w Rozdziale XIX. ust. 1 w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu umowy (nie dotyczy wymiany okien piwnicznych).

2.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w dniu zawarcia umowy.

3.	Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

3.1. w pieniądzu,

3.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –         kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3.3. w gwarancjach bankowych,

3.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2018. poz. 110).

4.	Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
Nr rachunku: Bank Spółdzielczy w Głogowie, nr konta 83 86460008 0000 0000 6392 0036.

5.	Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 60% zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni po wykonaniu zamówienia i uznania przez Zamawiającego należytego wykonanie zmówienia.

6.	Pozostałe 40% zostanie zwrócone w terminie 30 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

7.	Zamawiający zwraca zabezpieczenie wpłacone w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi  z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

XXII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI

1. 	Formularz ofertowy (zał. nr 1 do SWZ)

2. 	Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych robót

przy udziale osoby upoważnionej z ramienia Zamawiającego. Termin wizji lokalnej          winien być ustalony z 2 – dniowym wyprzedzeniem (zał. nr 2 do SWZ).

Wykonali w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania roboty budowlane, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, odpowiadające swym rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

I część zamówienia - wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych nieruchomości

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie                    min. 1 roboty odpowiadającej swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. robotom ogólnobudowlanym polegającym na wymianie, remoncie istniejących lub wykonaniu nowych instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa mieszkaniowego lub użyteczności publicznej

II część zamówienia - remont klatki schodowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie                    min. 1 roboty odpowiadającej swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. robotom ogólnobudowlanym polegającym na remoncie lub wznoszeniu obiektów budownictwa mieszkaniowego lub użyteczności publicznej.

III cześć zamówienia - wymiana okien piwnicznych

Zamawiający nie wymaga składania dokumentów potwierdzających wykonanie prac odpowiadających zakresowi III części zamówienia

3.    Wykaz min. 1 roboty odpowiadającej swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. robotom ogólnobudowlanym polegającym na:

I część zamówienia - wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych nieruchomości

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie                    min. 1 roboty odpowiadającej swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. robotom ogólnobudowlanym polegającym na wymianie, remoncie istniejących lub wykonaniu nowych instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa mieszkaniowego lub użyteczności publicznej

II część zamówienia - remont klatki schodowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie                    min. 1 roboty odpowiadającej swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. robotom ogólnobudowlanym polegającym na remoncie lub wznoszeniu obiektów budownictwa mieszkaniowego lub użyteczności publicznej.

III cześć zamówienia - wymiana okien piwnicznych

Zamawiający nie wymaga składania dokumentów potwierdzających wykonanie prac odpowiadających zakresowi III części zamówienia

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane  należycie (referencje lub protokoły odbioru robót) (zał. nr 3 do SWZ).

4. 	Informacja na temat przeciętnej liczby pracowników którymi dysponuje wykonawca.

Do wykazu należy dołączyć dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, w tym dokument  minimum 1 z wymienionych osób potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz dokument minimum 1 z wymienionych osób potwierdzający posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane/ t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1332/ oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz                          z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. (zał. 4 do SWZ).

5.	Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

(zał. nr 5 do SWZ).

6. 	Wykaz podwykonawców (zał. nr 6 do SWZ).

7.	Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (zał. nr 7 do SWZ).

8.	Projekt umowy (zał. nr 8 do SWZ).

9.	Przedmiar robót (zał. nr 9 do SWZ),

10.	Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz
z oświadczeniami osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy zgodnie z (zał. nr 10 do SWZ).

11.     Oświadczenie Wykonawcy o podatku VAT i nr konta bankowego (zał. nr 11 do SWZ).

12. 		Projekt budowlanych (wymiana instalacji elektrycznej) (zał. nr 12 do SWZ)

13.		STWiORB (wymiana instalacji elektrycznej) (zał. nr 13 do SWZ)

POUCZENIE

1. 	Zamawiający informuje, iż do niniejszego postępowania nie znajdują zastosowania         przepisy ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. 	Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie - 	bez podawania przyczyny, a także prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetarg 	stosownie do art. 701 § 3 KC.

3.	Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji                                    z  wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty (oferty o najniższych cenach).

Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Do         Wspólnota Mieszkaniowa

nieruchomości przy

ul. Osadników 8 w Głogowie,

w imieniu których działa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Poczdamska 1,67-200 Głogów

/Zamawiający/

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą:

Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Osadników 8 w Głogowie wraz z remontem klatki schodowej oraz wymianą okien piwnicznych

składamy ofertę na wykonanie robót stanowiących przedmiot zamówienia:

1.	Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

cena netto .................................. zł + …..………………. zł (VAT 8 %) = cena …………………......... zł brutto

słownie brutto: …………………………………………………………………………………………...…………………….,

w tym:

1.1. Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku:

cena netto ........................... zł + …………………. zł (VAT 8 %) = cena …………………......... zł brutto

1.2. Remont klatki schodowej:

cena netto ........................... zł + …………………. zł (VAT 8 %) = cena …………………......... zł brutto

1.3. Wymiana okien piwnicznych:

cena netto ........................... zł + …………………. zł (VAT 8 %) = cena …………………......... zł brutto

2. 	Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. 	Udzielamy ………………….. gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały (zgodnie                 z Rozdziałem X pkt. 1.6 SWZ).

4.	Oferujemy czas reakcji serwisu w celu usunięcia stwierdzonych w okresie gwarancji                            i rękojmi wad: do ………….………………….. godzin od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

5.	W okresie gwarancji i rękojmi oferujemy bezpłatne usunięcie stwierdzonych wad w terminie do ……………………..…… dni od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

6. 	 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia,  warunkami umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

7.  Dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych robót przy udziale osoby  upoważnionej przez Zamawiającego, na co składamy stosowne oświadczenie – Zał. nr 2 do  oferty.

8.	 Oświadczamy, że zaproponowany przez Zamawiającego zakres robót, sprecyzowany               w przedmiarach robót gwarantuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie  z należytą starannością oraz powszechnie obowiązującymi przepisami.

Niniejsze oświadczenie nie dotyczy wykonania prac nieobjętych zamówieniem  podstawowym.

9.   Uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

10.  Oświadczamy, iż przewidujemy / nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom       realizacji zamówienia w części (należy podać wykaz podwykonawców oraz zakres czynności powierzonych do wykonania)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

11.  W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy 
        w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SWZ

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że przy udziale uprawnionej osoby z ramienia Zamawiającego dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie prowadzenia robót budowlanych związanych z

wymianą instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Osadników 8 w Głogowie wraz z remontem klatki schodowej oraz wymianą okien piwnicznych.

….......................................................................... 					  	…………....................................................
(podpis uprawnionej osoby z ramienia)				               		 (podpis uprawnionej osoby do

Zamawiającego)		                                                                                        		 reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SWZ

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE:

I część zamówienia - wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych nieruchomości

roboty ogólnobudowlane polegające na wymianie, remoncie istniejących lub wykonaniu nowych instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa mieszkaniowego lub użyteczności publicznej

II część zamówienia - remont klatki schodowej

roboty ogólnobudowlane polegające na remoncie lub wznoszeniu obiektów budownictwa mieszkaniowego lub użyteczności publicznej.

III cześć zamówienia - wymiana okien piwnicznych

Zamawiający nie wymaga składania dokumentów potwierdzających wykonanie prac odpowiadających zakresowi III części zamówienia

| 1. | # Przedmiot umowy |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kraj |  |
|  | Nazwa podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Adres podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Zakres zamówienia |  |
|  | Całkowita wartość zamówienia |  |
|  | Wartość zamówienia wykonana przez Wykonawcę |  |
|  | Daty wykonania robót (od – do) |  |
| 2. | Przedmiot umowy |  |
|  | Kraj |  |
|  | Nazwa podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Adres podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Zakres zamówienia |  |
|  | Całkowita wartość zamówienia |  |
|  | Wartość zamówienia wykonana przez Wykonawcę |  |
|  | Daty wykonania robót (od – do) |  |

*powtórzyć tabelę w razie konieczności

Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót.

......................................................................................
data i podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SWZ

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA WRAZ                     Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH DOŚWIADCZENIA NIEZBĘDNEGO DLA WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJĄ O PODSTAWIE DYSPONOWANIA TYMI OSOBAMI

| Lp. | Nazwisko i imię / Nazwa podmiotu | Kwalifikacje / nr uprawnień* | Funkcja w realizacji zamówienia | Podstawa dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* wypełnić, jeżeli zakres przedmiotu wymaga posiadania przygotowania zawodowego /uprawnień.

W załączeniu - udokumentowane uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia tj.

- kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

- kierowania robotami budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Ponadto: zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

......................................................................................

data i podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SWZ

……………………................….........................

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU                                           W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na:

Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Osadników 8 w Głogowie wraz z remontem klatki schodowej oraz wymianą okien piwnicznych

w imieniu

……................................................................................................................................................................................................

...................….................................................................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponuję potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegam wykluczeniu na podstawie przepisów określonych w Rozdz. X pkt. 3 niniejszej Specyfikacji.

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SWZ

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA (PODWYKONAWCÓW) ZWIĄZANEGO Z:

Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Osadników 8 w Głogowie wraz z remontem klatki schodowej oraz wymianą okien piwnicznych

| 1. | Nazwa podmiotu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zakres czynności powierzonych do wykonania |  |
| 2. | Nazwa podmiotu |  |
|  | Zakres czynności powierzonych do wykonania |  |

powtórzyć tabelę w razie konieczności

W przypadku wykonywania zamówienia siłami własnymi niniejszy załącznik należy podpisać, przekreślić i wypełnić Załącznik nr 7 do SWZ

......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SWZ

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że całość zamówienia wykonamy siłami własnymi, bez zatrudniania podwykonawców.

......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 8 do SWZ

# UMOWA Nr …….. /2024

zawarta w dniu  ……………… 2024 r. pomiędzy

Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy ul. Osadników 8 w Głogowie,

NIP: 693-216-54-87, REGON: 021419820

w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie , ul. Poczdamska 1

reprezentowany przez:

Dyrektora – Annę Keep

przy kontrasygnacie

Głównej Księgowej – Grażyny Hać

zwany dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………

prowadzącym działalność gospodarczą  pod nazwą:

……………………………………………………………………………

NIP: ………………………….. , Regon: …………………………..,

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

- W wyniku rozstrzygnięcia w dniu ……………………… przetargu nieograniczonego prowadzonego w trybie Art. 701 i następne Kodeksu Cywilnego, dokonano wyboru oferty 
i zawiera się umowę, której przedmiotem jest wymiana instalacji elektrycznej
w częściach wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Osadników 8
w Głogowie wraz z remontem klatki schodowej oraz wymianą okien piwnicznych.

- Szczegółowy zakres prac objętych umową określają:

2.1. Przedmiary robót Zamawiającego

2.2. Kosztorysy ofertowe Wykonawcy

- Dokumenty, o których mowa w ust. 2 stanowią integralne części niniejszej umowy.

§ 2.

TERMIN REALIZACJI I ODBIORY ROBÓT

- Zamówienie należy realizować w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego:

- rozpoczęcie    - ………………………… r.

- zakończenie   - ………………………... r.

- przekazanie placu budowy - …………………………….. r.

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) odbiór częściowy,

3) odbiór końcowy.

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

- Odbiorom będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, jednak nie dłuższym niż 3 dni. Jeżeli Wykonawca nie zgłosi Zamawiającemu odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zostanie obciążony kosztami ponownego ich odkrycia, a następnie przywrócenia do stanu pierwotnego.

- Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustalą odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do Dziennika budowy, a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.

- Odebrany protokolarnie przez Zamawiającego zakres odbioru elementu robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ten zakres. Wykonawca odpowiada materialnie 
za odebrane elementy robót do momentu podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego komisyjnego końcowego odbioru robót będących przedmiotem niniejszej umowy.

- Strony dokonają komisyjnego końcowego odbioru robót po wykonaniu prac będących przedmiotem umowy.

- Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 14 dnia, licząc od dnia pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.

- Wraz z pisemnym zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności Dziennik budowy, dokumentację powykonawczą, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.

- Do zgłoszenia zakończenia robót Wykonawca załączy wykaz dokumentów, o których mowa powyżej.

- Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który będzie zawierać wszystkie ustalenia oraz zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Jeżeli w toku poszczególnych czynności odbiorów zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują  następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę i naliczyć kary umowne oraz zlecić wykonanie zastępcze osobie trzeciej.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:

- obniżyć wynagrodzenie za wykonywany zakres prac o 50%,

- zażądać ponownego wykonania prac,

- odstąpić od umowy i zażądać kary w podwójnej wysokości określonej w § 9 ust. 1 pkt. 2.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania. Jeżeli 
w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę. 
W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążą Zamawiającego.

§ 3.

WARTOŚĆ I ROZLICZENIE ROBÓT

- Podstawą do rozliczenia należności za wykonane roboty będzie kosztorys ofertowy Wykonawcy.

- Łączna wartość robót budowlanych wynosi:

………………………………… zł netto + ……….…… zł (VAT 8%) = ………………………………….. zł brutto,

słownie: …………………………………………………………………………………………………………..……………….,

- Podstawą wystawienia faktury za wykonane roboty budowlane będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez przedstawicieli stron.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji całokształtu zadania inwestycyjnego, a w szczególności wszystkie roboty przygotowawcze, porządkowe, projekt organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, wszystkie koszty utrzymania budowy i zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, ewentualnych ekspertyz, koszt ewentualnego oplombowania zabezpieczeń przelicznikowych lub liczników, koszt zajęcia pasa drogowego, terenu „obcego” w ramach prac na elewacji, prac z podnośnika oraz inne koszty wynikające z umowy i jej załączników.

- Środki finansowe: środki zgromadzone na rachunku funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Osadników 8 w Głogowie, zgodnie z Uchwałą nr 3/2024 
z dnia 26.03.2024 r.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego 
w zależności od otrzymanych lub posiadanych środków finansowych.

- Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie uiszczone przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek Wykonawcy nr ……………………………………………………………….,
w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury po wykonaniu zleconych prac i dokonaniu odbioru końcowego robót. Wystawioną fakturę należy dostarczyć wraz z protokołem odbioru robót. Brak protokołu odbioru robót pod fakturą skutkować będzie odesłaniem faktury do Zamawiającego bez księgowania.

- Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy z tytułu realizacji umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) przewidzianego                         w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w umowie:

- jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej,

- jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

- W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt. 8.2, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek / odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

- Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury bez jego podpisu.

- Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy, zgodnie z art. 509 - 518 Kodeksu Cywilnego, nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zamawiający nie będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na wykonanie prac objętych umową.

§ 4.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Protokolarne przekazanie placu budowy.

- Zapewnienie bieżącego nadzoru.

- Dokonanie odbioru wykonanych prac.

§ 5.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że roboty określone w § 1 niniejszej umowy wykona własnymi siłami (w przypadku braku wskazania podwykonawców), przy użyciu własnych materiałów, a także, że posiada własne środki, maszyny i urządzenia oraz niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie załącznikami, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, technologią wskazaną przez projektanta w dokumentacji z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących polskich norm, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest zobowiązany do   uzyskania wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień wymaganych przy realizacji przedmiotu umowy;

- przejęcie od Zamawiającego placu budowy;

- jeżeli w pomieszczeniu budynku, z którego korzysta Wykonawca podczas prac remontowych występują liczniki wody i energii elektrycznej podczas przekazania placu budowy należy spisać ich stan początkowy oraz stan końcowy podczas odbioru końcowego wykonanych robót. Natomiast gdy nie ma możliwości spisania istniejących liczników to podczas przekazania placu budowy Wykonawca wraz z Zamawiającym ustalają rodzaj rozliczenia zużycia wody oraz energii elektrycznej. Ustala się czy występuje możliwość podłączenia własnej szafki elektrycznej oraz wodomierza jako rodzaj podliczników przez Wykonawcę lub określa się wysokość ryczałtu obciążającego Wykonawcę za zużytą wodę oraz energię elektryczną. Jeżeli w pomieszczeniu budynku nie występują punkty poboru wody oraz energii elektrycznej Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania potrzebnej wody oraz energii elektrycznej na czas wykonywania prac związanych z remontem, co również zostanie zapisane w protokole przekazania placu budowy.

Zamawiający dokona kompensaty należności z tytułu zużycia energii oraz wody,                        z fakturą Wykonawcy;

- opracowanie dokumentacji powykonawczej z naniesieniem wszystkich zmian wprowadzanych w trakcie realizacji, w tym kalkulacji kosztorysowej powykonawczej 
z uwzględnieniem cen jednostkowych jak w kosztorysie ofertowym i przekazanie jej Zamawiającemu wraz z pisemnym zgłoszeniem zakończenia robót przez Wykonawcę;

- zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili protokolarnego przejęcia placu budowy;

- współpraca ze służbami Zamawiającego;

- koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców;

- przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciwpożarowych;

- strzeżenia mienia, które znajdować się będzie na placu budowy;

- likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu         prac lecz nie później niż w dniu końcowego odbioru robót.

- Z materiałami uzyskanymi z rozbiórki należy postępować zgodnie z Ustawą o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 701). Materiały nadające się do złomowania Wykonawca dostarczy na składowisko złomu i uzgodni z Zamawiającym sposób ich rozliczenia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek niewykonania, bądź nienależytego wykonywania obowiązków stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody majątkowe i osobowe powstałe w związku z nienależytym wykonaniem czynności objętych umową.

- W przypadku powstania szkody z winy Wykonawcy, jej rozmiar i okoliczności powstania ustalone będą niezwłocznie stosownym protokółem sporządzonym przy udziale stron umowy, a w razie konieczności jednostronnym protokołem sporządzonym przez Zamawiającego.

§ 6.

INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

- Strony ustalają, że Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców następujący zakres robót: ……………………..………………………………………………………………………….

- Pozostały zakres prac Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Na zlecenie podwykonawcom robót objętych przedmiotem umowy Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- W razie zlecenia robót objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom bez uzyskania zgody, o której mowa w ust. 3, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym.

- W celu uruchomienia bezpośrednich płatności dla Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać od podwykonawcy pisemnego potwierdzenia otrzymania od Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane prace, w ramach zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy, o której mowa w ust. 3. W przypadku niedoręczenia wyżej wymienionego potwierdzenia, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność faktury do wysokości kwoty należnej podwykonawcy.

- Realizacja części umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy                                         z odpowiedzialności ani obowiązków wynikających z umowy lub przepisów obowiązującego prawa. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za działania własne.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

- Wprowadza się zakaz podzlecania robót przez podwykonawców.

§7.

ROBOTY DODATKOWE LUB ZAMIENNE

- Ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne, wykraczające poza zakres specyfikacji warunków zamówienia i kosztorysu ofertowego, zostaną wykonane w oparciu o aneks do umowy i bazę cenową zawartą w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

- Zakres ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych zostanie określony w protokole konieczności sporządzonym przez kierownika robót i inspektora nadzoru przy udziale służb technicznych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie oraz Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.

- Wykonanie ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych bez zgody Zamawiającego nie podlega zapłacie.

- Wartość ewentualnych zamówień dodatkowych lub zamiennych nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego.

§ 8.

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu (niezależnie od gwarancji producenta) gwarancji i rękojmi na okres …… miesięcy na wykonane roboty, wszystkie zamontowane instalacje, materiały i urządzenia.

- Okres gwarancji, o którym mowa w ust. 1 jest liczony od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron protokołu końcowego odbioru robót.

- Wykonawca oświadcza, że określony w ust. 1  okres udzielenia gwarancji nie zawiera warunków wstępnych, np. uzależnienia od zobowiązania użytkownika do płatnych przeglądów dokonywanych przez autoryzowany serwis i temu podobne sformułowania.

- Czas reakcji serwisu Wykonawcy mający na celu podjęcie działań w celu usunięcia stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi wad wynosi do ….. godzin od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia stwierdzonych wad w terminie do ……………………… dni od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub innym dłuższym wyznaczonym i potwierdzonym pisemnie przez Zamawiającego terminie.

- W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 5 Wykonawca upoważnia Zamawiającego do usunięcia stwierdzonych wad na koszt Wykonawcy bez utraty prawa do gwarancji i rękojmi.

- Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie. Za dzień usunięcia wad uznaje się dzień podpisania przez strony umowy protokołu usunięcia wad.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§ 9.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

- Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego  w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w czasie reakcji serwisu Wykonawcy mającego na celu podjęcie działań w celu usunięcia stwierdzonych wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, za każdą godzinę opóźnienia.

- za opóźnienie w likwidacji placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy w terminie, o którym mowa w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w dostarczeniu dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 9 w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia

- W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją w pełnej wysokości poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Kary, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 - 7 oraz kary przewidziane w § 2 ust. 12 pkt. 2)a), 2)c) mogą być kumulowane.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

§10.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy         w wysokości 5 % wartości robót, co stanowi kwotę ……………………………… zł, słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- W sytuacji gdy Wykonawca nie uiści na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie przewidzianym w ust. 2 Zamawiający wezwie Wykonawcę do wniesienia stosownego zabezpieczenia i wyznaczy mu w tym celu 7 dniowy termin.

- Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

- Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona Wykonawcy po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 60% w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego. Pozostałe 40% kaucji gwarancyjnej zostanie zwrócone po okresie gwarancyjnym w ciągu 30 dni od zakończenia gwarancji.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie wpłacone w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 11.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

- Osobą do kontaktu z ramienia Zamawiającego będzie:………………………………………………… .

- Kierownikiem robót z ramienia Wykonawcy będzie ………………………………………………………. .

§ 12.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej  umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla  Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na  podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika                                 z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

- konieczności udzielenia i wykonania zamówień dodatkowych, jeżeli Wykonawca                           w związku z wykonywaniem zamówienia dodatkowego nie będzie mógł dotrzymać terminu realizacji zamówienia podstawowego,

- istotnej, leżącej po stronie Zamawiającego zwłoki w przekazaniu placu budowy Wykonawcy, o ilość dni zwłoki,

- wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru,

- wystąpienia awarii niezawinionej czynnościami lub niewynikającej z zaniechania czynności do których Wykonawca był zobowiązany,

- działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub   czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany przedmiotu umowy w zakresie przedmiotowym i finansowym w przypadku:

- konieczności wykonania ewentualnych robót zamiennych,

- ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, czego nie można było przewidzieć mimo  dochowania należytej staranności .

- Zamawiającemu niezależnie od przyczyn wskazanych w paragrafach poprzednich przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach, kiedy:

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od  daty wyznaczonej w harmonogramie robót oraz nie kontynuuje ich przez 7 dni pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca realizuje prace w sposób wadliwy, albo sprzeczny z umową i pomimo wyznaczonego przez Zamawiającego terminu nie zmienia  sposobu ich wykonania,

- czynności objęte niniejszą umową wykonuje inny podmiot niż Wykonawca.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące czynności:

- w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego  sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- koszt zabezpieczenia ponosi strona, po której leży przyczyna rozwiązania umowy,

- Wykonawca zgłosi do odbioru prace przerwane oraz zabezpieczające,

- Wykonawca w terminie do 14 dni usunie z terenu placu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

- Zamawiający jest zobowiązany do przyjęcia do odbioru przerwanych prac oraz do zapłaty za prace, które zostały wykonane oraz odebrane.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze względem Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w okresie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Strony ustalają, że ewentualne sprawy sporne przed skierowaniem na drogę sądową będą rozstrzygane na drodze polubownego załatwienia sprawy.

- Sądem właściwym będzie sąd, w okręgu którego siedzibę posiada Zamawiający.

- Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                               		        		WYKONAWCA:

Załącznik nr 10 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 701-4 Kodeksu Cywilnego.

Mając na uwadze zapisy SWZ:

- Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego będą przetwarzały wyłącznie na potrzeby postępowania oraz chroniły przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
o ochronie danych osobowych wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanym dalej „RODO”.

- W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez strony danych osobowych, strony zamieszczają postanowienia określające jego zakres oraz wymagane informacje:

- dane osobowe osób wskazanych do kontaktów reprezentujących każdą ze stron udostępniane będą drugiej stronie, która stanie się administratorem danych osobowych, i przetwarzane będą przez nią w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego (prawnie usprawiedliwiony interes administratora jako podstawa prawna przetwarzania),

- oferent w związku z przygotowaną ofertą udostępnia dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie dane osobowe osób uprawnionych do reprezentowania firmy, pełnomocników do zaciągania zobowiązań oraz informacje potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia osób wskazanych do realizacji zadania.

Firma /wpisać nazwę/ zobowiązuje się i oświadcza, że poinformuje osoby, których dane są wymienione w składanej ofercie o fakcie ich udostępnienia dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie oraz do zebrania podpisanych oświadczeń o poniższej treści od tych osób.

…………………………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany (a):

- W momencie przekazania przez /wpisać nazwę podmiotu/ moich danych osobowych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie z siedzibą przy ul. Poczdamskiej 1, wyżej wymieniony Zakład stanie się administratorem moich danych osobowych (dalej jako ADO),

- Moje dane osobowe w postaci: imię i nazwisko, adres e-mailowy, nr. telefonu, uprawnienia zawodowe, pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań zostały przekazane ADO przez wskazany wyżej podmiot,

- Moje dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w następujących celach i w oparciu 
o następujące podstawy prawne:

  - cel przetwarzania danych: przeprowadzenie postępowania przetargowego,

  - podstawa prawna przetwarzania danych: uprawniony cel Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.

- ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogę skontaktować się za pomocą emaila IOD@zgm.glogow.pl.

- Moje dane osobowe będą ujawniane pracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO

- Moje dane będą przechowywane przez ADO przez okres trwania postępowania przetargowego oraz dla potrzeb archiwizacji

- Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe

- W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje mi prawo żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

- Wobec mojej osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym moje dane nie będą podlegały profilowaniu.

- Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu moich danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

……………………………………………………………..

Data i czytelny podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 11 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że jestem / nie jestem* czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) 
i posiadam nr konta ………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………..

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

* niewłaściwe skreślić