Głogów, dnia 31.03.2025 r.

ZATWIERDZAM:

………………………………………………

(podpis kierownika Zamawiającego)

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od  kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320)

I. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Remont balkonów w budynku przy ul. Merkurego 8 w Głogowie - II etap

II. INFORMACJE OGÓLNE

Tryb zamówienia: zamówienie o wartości szacunkowej niższej od kwoty, o której mowa w art. 2
ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320).

Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Głogów.

Adres zamawiającego: ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów.

Podstawa prawna:

Regulamin Zamawiającego w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej ustawą Pzp oraz 
w sprawach nieuregulowanych tą ustawą przepisy Kodeksu Cywilnego.

III.  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV

- 45.11.30.00-2 roboty na placu budowy

- 45.11.11.00-9 roboty w zakresie burzenia

- 45.32.00.00-6 roboty izolacyjne

- 45.45.30.00-7 roboty remontowe i renowacyjne

- 45.42.11.60-3 instalowanie wyrobów metalowych

- 45.00.00.00-7 roboty budowlane

- 45.45.00.00-6 roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych w zakresie remontu balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Merkurego 8 w Głogowie - II etap.

Remontowi podlega 9 szt. balkonów usytuowanych w jedynym pionie, w środkowej części budynku. Balkony przeznaczone do remontu przedstawione są na fotografii załączonej do niniejszej Specyfikacji - Załącznik nr 12 do SWZ.

Ogólny zakres robót:

- wykonanie prac rozbiórkowych,

- wykonanie obróbek z blachy stalowej ocynkowanej,

- gruntowanie podłoży mineralnych,

- wykonanie izolacji przeciwwodnych,

- wykonanie podłoży betonowych,

- wykonanie okładzin z płytek,

- wywóz gruzu.

2. 	Szczegółowy zakres prac określonych w ust. 1 określa przedmiar robót, stanowiąc załącznik nr 9 do SWZ.

3. 	Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót.

V.	INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH, ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIAJĄCYCH, UMOWIE RAMOWEJ, AUKCJI ELEKTRONICZNEJ I ZALICZKACH

1.  	Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

2.	Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

3. 	Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do 45 dni od daty zawarcia umowy.

VII. 	OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. 	Wykonawca dokona wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, czego potwierdzeniem jest zał. nr 2 do SWZ. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Termin wizji lokalnej winien być ustalony z 2-dniowym wyprzedzeniem.

2. 	Wykonawca winien sprawdzić zgodność otrzymanego od Zamawiającego przedmiaru robót  
z istniejącym stanem obiektu budowlanego, który obejmuje przedmiot zamówienia.                             W przypadkach wątpliwych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawcy nie zgłaszają uwag, Zamawiający uzna, że brak jest zastrzeżeń do dokumentów opisujących przedmiot zamówienia.

3. 	Z uwagi na to, że roboty wykonywane będą w budynku czynnym, wszystkie prace należy wykonywać tak, aby nie zakłócić funkcjonowania obiektu, przy jednoczesnym zachowaniu szczególnej ostrożności w trakcie wykonywanych prac jak i przy organizacji placu budowy.

4. 	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy 
w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót).

5.   	 Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę kierownik budowy był obecny na terenie    budowy w trakcie realizacji robót.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA OFERT

1.	W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie lub 
w drodze elektronicznej (e-mail).

Zamawiający posiada e-mail: przetargi@zgm.glogow.pl.

2. 	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, udzieli wyjaśnień na piśmie pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. 	Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania 
i zamieszcza na własnej stronie internetowej.

4. 	Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

5. 	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Warunków Zamówienia i zamieści na własnej stronie internetowej.

6.	Jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu okaże się, iż konieczny będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SWZ, oraz zamieści informację na własnej stronie internetowej.

7. 	Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1.	W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie lub drogą mailową.

Zamawiający posiada mail: przetargi@zgm.glogow.pl

2. 	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, udzieli wyjaśnień na piśmie pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. 	Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania                       i zamieszcza na własnej stronie internetowej.

4. 	Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. 	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia.

Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieści na własnej stronie internetowej.

6.	Jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu okaże się, iż konieczny będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SWZ, oraz zamieści informację na własnej stronie internetowej.

7. 	Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

      - Wykonawca jest związany ofertą na okres 30 dni.

      - W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

      - Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

      - W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

XI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZONYM        POSTĘPOWANIEM PRZETARGOWYM

1.	Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego będą przetwarzały wyłącznie na potrzeby postępowania oraz chroniły przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
o ochronie danych osobowych wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanym dalej „RODO”.

2.	W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez strony danych osobowych, strony zamieszczają postanowienia określające jego zakres oraz wymagane informacje:

a) 	dane osobowe osób wskazanych do kontaktów reprezentujących każdą ze stron udostępniane będą drugiej stronie, która stanie się administratorem danych osobowych, i przetwarzane będą przez nią w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego (prawnie usprawiedliwiony interes administratora jako podstawa prawna przetwarzania),

b) 	oferent w związku z przygotowaną ofertą udostępnia dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie dane osobowe osób uprawnionych do reprezentowania firmy, pełnomocników do zaciągania zobowiązań oraz informacje potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia osób wskazanych do realizacji zadania.

XII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY         SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.1.	Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów określonych w pkt. 3.

1.2.	Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 	prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, roboty budowlane 	odpowiadające swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie min. 1 roboty w zakresie remontu lub wznoszenia obiektów budowlanych lub inne prace odpowiadające charakterem przedmiotowi zamówienia (zalecane wykonanie robót związanych z remontem balkonów).

1.3.	Dysponują osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia.

Potwierdzeniem dysponowania przez Wykonawcę osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia będzie wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia.

1.4.	Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę w wysokości minimum 50.000,00 zł.

1.6. Udzielą minimum 3-letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i zastosowane materiały.

1.7. Wnieśli wadium w wysokości i formie określonej w Rozdziale XIII SWZ.

1.8. Złożyli oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz 
z oświadczeniami osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy zgodnie z zał. nr 10 do SWZ.

2 . Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2.1. Wykonawcy występujący wspólnie w formie „konsorcjum” ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

2.2.  Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą odpowiedzialność solidarnie.

2.3.  Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie 
z pełnomocnikiem.

2.5.  Wykonawcy występujący wspólnie składają jedną ofertę, przy czym  wymagane dokumenty składa każdy z Wykonawców.

2.6.  Oświadczenie(a) powinny być złożone i podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

2.6. Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia przez konsorcjum, gdy przynajmniej jeden z członków konsorcjum będzie spełniał wymagany warunek samodzielnie.

2.7.  Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w przypadku, gdy przynajmniej jeden z członków konsorcjum będzie spełniał wymagany warunek.

2.8.  Warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia uznany zostanie za spełniony przez konsorcjum, w przypadku, gdy przynajmniej jeden z członków konsorcjum będzie spełniał wymagany warunek, bądź warunek ten zostanie spełniony łącznie.

2.9.  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu tego podmiotu.

3.	Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:

3.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

  - będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

    - udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa 
w art. 258 Kodeksu karnego,

    - handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego

    - o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

    - finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa 
w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

    - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

    - powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

    - przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

    - o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

  - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

  - wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

  - wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

  - jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, 
że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

  - jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć         Wykonawcę:

  - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

  - który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:

          - będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa 
w rozdziale XXVII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

          - będącego osobą fizyczną prawomocnie skazanego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,

          - wobec  którego  wydano  ostateczną  decyzję  administracyjną  o naruszeniu  obowiązków  wynikających  z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną;

  - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki współce jawnej lub partnerskiej  albo  komplementariusza  współce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej  lub  prokurenta  prawomocnie skazano 
za przestępstwo lub wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b;

  - w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

  - który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy  wykonawca  w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, 
co Zamawiający jest wstanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

  - jeżeli występuje konflikt interesów, którego nie można skutecznie wyeliminować winny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;

  - który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

  - który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest wstanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

  - który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  - który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w ust. 3.1. pkt. 1, 2, 5 
  i 6 lub w ust. 3.2. pkt. 2‒10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące   przesłanki:

- naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

- wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

- podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

- zreorganizował personel,

- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności 
i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4.  Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

5.	Ocena, czy wykonawca spełnia ww. warunki zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale IX niniejszej specyfikacji. Ocena warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia.

6. 	Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- Formularz ofertowy (zał. nr 1 do SWZ)

- Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych robót przy 	udziale upoważnionej osoby z ramienia Zamawiającego. (zał. nr 2 do SWZ)

- Kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową (w oparciu o tablice KNR podane w przedmiarze robót załączonym do SWZ) (zał. 9 do SWZ)

UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania kosztorysów uproszczonych.

- Wykaz wykonanych w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonanie min. 1 roboty w zakresie remontu lub wznoszenia obiektów budowlanych lub inne prace odpowiadające charakterem przedmiotowi zamówienia (zalecane wykonanie robót związanych z remontem balkonów).

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane  należycie (referencje lub protokoły odbioru robót) (zał. nr 3 do SWZ)

- Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia (zał. nr 4 do SWZ)

- Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż  6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.

- Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości 50.000,00 zł.

- Wykaz osób i podmiotów (podwykonawców), którzy będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (zał. nr 5 do SWZ)

- Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (zał. nr 6 do SWZ)

- Projekt umowy (zał. nr 7 do SWZ)

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 8 do SWZ)

- Dowód wniesienia wadium.

- Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz 
z oświadczeniami osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy 
(zał. nr 10 do SWZ).

- Oświadczenie o podatku VAT i nr konta bankowego (zał. nr 11 do SWZ).

7. 	Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

XIII. WADIUM

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.500,00 zł

słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100

2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Głogowie nr 
04 8646 0008 0000 0000 6392 0003,

-  w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –  kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

-  w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych

-  w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
 (t.j. Dz.U. 2018, poz. 110)

3.	Powyższe formy wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub wnieść na konto bankowe firmy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku przelewu pieniędzy na konto Zamawiającego należy złożyć w ofercie dowód wpłaty wadium).

4. 	Wadium wnoszone w formie innej, niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania:

- musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w specyfikacji,

- musi odpowiadać co do terminu ważności, terminowi związania ofertą określonemu w specyfikacji,

- musi zawierać w swojej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium Zamawiającemu wraz z klauzulą stwierdzającą, że wypłata nastąpi na pierwsze    żądanie Zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela),

- musi być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji gwaranta (poręczyciela),

5. 	Dowód wniesienia wadium (jeśli jest wnoszone w formie innej niż wpłata pieniężna) powinien być złożony w oryginale oraz kopii. Oryginał gwarancji/ poręczenia powinien być dołączony w odrębnej kopercie. Kopia dokumentu powinna być wpięta do oferty przetargowej.

6. 	Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.

7. 	Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8. 	Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 13.

9. 	Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. 	Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11.	Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

12. 	Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej na przelew pieniędzy na rachunek oferenta.

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie (Rozdział XI pkt. 7) nie złożył brakujących dokumentów, oświadczeń bądź pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

14. 	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

14.1. Odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.

14.2. Nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14.3. Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.  Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2.  Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

3.  Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

4.  Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

5.  Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6.  Wykonawca może, przed upływem terminu  składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

7.  Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

8.  Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów muszą być czytelne oraz poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy oraz opieczętowane pieczątką imienną i firmową.

7. 	Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę.

8. Zamawiający zastrzega prawo wglądu do oryginałów dokumentów.

9. Ofertę należy ponumerować w kolejności stron.

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

11. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy  podwykonawcom.

12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący  zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu  otwarcia ofert.

13. Kopertę należy zaadresować następująco:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów z dopiskiem:

Remont balkonów w budynku przy ul. Merkurego 8 w Głogowie - II etap

Nie otwierać przed 10.04.2025 r. godz. 910

XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w następującym miejscu:

Nazwa instytucji: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie

Adres: ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów, Sekretariat (II piętro)

Termin składania ofert: do dnia 10.04.2025 r. do godziny 900

XVI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1.  Nazwa instytucji: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie

Adres: ul. Poczdamska 1,67-200 Głogów, Sala Narad - I piętro

Termin otwarcia ofert: 10.04.2025 r. o godz. 910

2.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

3.  Komisja dokona otwarcia ofert w kolejności ich wpływu, poda do wiadomości nazwę i adres Wykonawcy, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

XVII. WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANY

1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

2.  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZAMIANA”.

3.  Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

4. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

5. Koperty oznaczone dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

XVIII. ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTĘ, JEŻELI:

- została złożona po terminie składania ofert;

- została złożona przez wykonawcę:

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub

b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub

c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia lub   podmiotowego   środka   dowodowego, potwierdzających  brak  podstaw  wykluczenia  lub  spełnianie  warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

- jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

- została  złożona  w warunkach  czynu  nieuczciwej  konkurencji  w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

- wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował  poprawienie omyłki w ofercie;

- wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

- wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;

- wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał  wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot  wadium w po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej;

- jej  przyjęcie  naruszałoby  bezpieczeństwo  publiczne  lub  istotny  interes bezpieczeństwa  państwa,  a tego  bezpieczeństwa  lub  interesu  nie  można zagwarantować winny sposób;

XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Cena usług: zgodnie Ustawą z dn. 09.05.2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług  (Dz.U. 2017 poz. 1830 z późn. zm.)

2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty: płace, narzuty na płace, świadczenia socjalne, wszystkie opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług), materiały, koszty zakupu, kredyty, odsetki od kredytów, dojazdy oraz ewentualne upusty i rabaty.

3. 	Wykonawca winien określić cenę oferty poprzez wycenę wszystkich elementów robót 
w oparciu o przedmiary robót stanowiące załączniki nr 9, 9a i 9b do niniejszej Specyfikacji.

4.   Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne omyłki.

5. 	Zmiana stawki podatku VAT nie wpływa na wysokość umownego wynagrodzenia brutto, które pozostaje bez zmian.

6.  Roboty dodatkowe lub zamienne:

6.1. Ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne wykraczające poza zakres specyfikacji oraz zakres kosztorysu ofertowego zostaną wykonane w oparciu o dodatkowe zlecenie i bazę 	cenową zawartą w kosztorysie ofertowym.

6.2.	Zakres ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych określony zostanie 
w protokole konieczności sporządzonym przez kierownika robót przy udziale służb technicznych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.

6.3.	Wykonanie ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych bez zgody 	Zamawiającego nie podlega zapłacie.

6.4.	Wartość ewentualnych zamówień dodatkowych lub zamiennych nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego.

7. Nie dopuszcza się składania kosztorysów uproszczonych.

8. Cenę należy podać w złotych polskich cyfrowo i słownie.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zamówienia przed zawarciem umowy lub                      w trakcie trwania umowy w zależności od wysokości posiadanych środków finansowych.

10. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

11. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

12. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

13.1. Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

13.2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

13.3.  Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć;

13.4.  Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

XX. OCENA OFERT

1. 	Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców.

2. 	W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium najniższej ceny.

3. 	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.	Zamawiający ogłosi zawiadomienie o wyborze oferty na stronie internetowej: www.zgm.glogow.pl.

5. 	Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

XXI. ISTOTNE WARUNKI UMOWY

1. Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych istotnych jej warunków, jak w załączonym projekcie umowy (zał. nr 7 do SWZ).

2. Do zawarcia umowy wybrany Wykonawca skieruje osobę posiadającą pełnomocnictwo 
do wszelkich czynności związanych z zawieraniem umowy na zasadach wynikających 
z art. 353 i art. 99 Kodeksu cywilnego. Pełnomocnictwo powinno zawierać zakres czynności osoby wyznaczonej i czas jego działania.

3.  Cena za wykonanie zamówienia podana w ofercie, będzie stanowiła wynagrodzenie Wykonawcy w formie umownej.

4.  W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmiany zakresu robót budowlanych, będą one rozliczane wg składników cenotwórczych ujętych w kosztorysie ofertowym.

5.  Warunki finansowania zamówienia.

Wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych będzie uiszczone przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze w ciągu 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury po wykonaniu przedmiotu umowy 
i dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego. Wystawioną fakturę należy dostarczyć wraz z bezusterkowym protokołem odbioru robót. Brak protokołu odbioru pod fakturą skutkować będzie odesłaniem faktury do Wykonawcy, bez księgowania.

XXII. MOŻLIWOŚĆ ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY

1. 	Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2.	Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

XXIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w Rozdziale XXI.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.

3.	Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

3.1. w pieniądzu,

3.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –         kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3.3. w gwarancjach bankowych,

3.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4.	Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Nr rachunku: Bank Spółdzielczy w Głogowie, nr konta 83 8646 0008 0000 0000 6392 0036.

5.	Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 60% zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni po wykonaniu zamówienia i uznania przez Zamawiającego należytego wykonanie zmówienia.

6.	Pozostałe 40% zostanie zwrócone w terminie 30 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

7.	Zamawiający zwraca zabezpieczenie wpłacone w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

XXIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI

- Formularz ofertowy (zał. nr 1 do SWZ)

- Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych robót przy udziale upoważnionej osoby z ramienia Zamawiającego. (zał. nr 2 do SWZ).

- Wykaz wykonanych w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonanie min. 1 roboty w zakresie remontu lub wznoszenia obiektów budowlanych lub inne prace odpowiadające charakterem przedmiotowi zamówienia (zalecane wykonanie robót związanych z remontem balkonów).

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane  należycie (referencje lub protokoły odbioru robót) (zał. nr 3 do SWZ).

- Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia (zał. nr 4 do SWZ).

- Wykaz osób i podmiotów (podwykonawców), którzy będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (zał. nr 5 do SWZ).

- Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (zał. nr 6 do SWZ).

- Projekt umowy (zał. nr 7 do SWZ).

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 8 do SWZ).

- Przedmiar robót (zał. nr 9 do SWZ).

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz
z oświadczeniami osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy 
(zał. nr 10 do SWZ).

- Oświadczenie o podatku VAT i nr konta bankowego (zał. nr 11 do SWZ).

Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Do     	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

w Głogowie, ul. Poczdamska 1,

67-200 Głogów

/Zamawiający/

W nawiązaniu do ogłoszenia  o postępowaniu o wartości szacunkowej niższej od kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605) na:

Remont balkonów w budynku przy ul. Merkurego 8 w Głogowie - II etap

składamy ofertę na wykonywanie usług stanowiących przedmiot zamówienia.

1.	Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

....................................................... zł netto + …………………… zł (VAT 8%) = ................................... zł brutto

słownie brutto:  ................................................................................................................................................................

2.   Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:

…………………………………………………………………….……………………………………………………………….……

3. 	Udzielamy ……………………………..…….. gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały.

4.	Oferujemy czas reakcji serwisu w celu usunięcia stwierdzonych w okresie gwarancji 
i rękojmi wad: do ……………………….…….. godzin od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

5.	W okresie gwarancji i rękojmi oferujemy bezpłatne usunięcie stwierdzonych wad w terminie do ………………………………………………………… dni od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

6. 	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, warunkami umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

7. Dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych robót przy udziale osoby upoważnionej przez Zamawiającego, na co składamy stosowne oświadczenie – Zał. nr 2 
do oferty.

8.	Oświadczamy, że zaproponowany przez Zamawiającego zakres robót, sprecyzowany 
w przedmiarze robót gwarantuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie 
z należytą starannością oraz powszechnie obowiązującymi przepisami.

Niniejsze oświadczenie nie dotyczy wykonania prac nieobjętych zamówieniem podstawowym.

9.  Uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

10.   Oświadczamy, iż przewidujemy / nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części (należy podać zakres czynności powierzonych do wykonania)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

11.  W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy      w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

....................................................................................
data i podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SWZ

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie prowadzenia robót objętych w zakresie:

remontu balkonów w budynku przy ul. Merkurego 8 w Głogowie - II etap  przy udziale uprawnionej osoby z ramienia Zamawiającego.

…......................................................................... 					  	………….....................................................
(podpis uprawnionej osoby z ramienia				               		 (podpis uprawnionej osoby do

Zamawiającego)		                                                                                        		 reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SWZ

WYKAZ  WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE:

remontu lub wznoszenia obiektów budowlanych lub inne prace odpowiadające charakterem przedmiotowi zamówienia

(zalecane wykazanie wykonania robót związanych z remontem balkonów)

| 1. | # Przedmiot umowy |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Adres podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Zakres zamówienia |  |
|  | Całkowita wartość zamówienia |  |
|  | Wartość zamówienia wykonana przez Wykonawcę |  |
|  | Daty wykonania robót (od – do) |  |
| 2. | Przedmiot umowy |  |
|  | Nazwa podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Adres podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Zakres zamówienia |  |
|  | Całkowita wartość zamówienia |  |
|  | Wartość zamówienia wykonana przez Wykonawcę |  |
|  | Daty wykonania robót (od – do) |  |
|  | Wartość zamówienia wykonana przez Wykonawcę |  |
|  | Daty wykonania robót (od – do) |  |

powtórzyć tabelę w razie konieczności

Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót.

......................................................................................
data i podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SWZ

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA WRAZ 
Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH DOŚWIADCZENIA NIEZBĘDNEGO DLA WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJĄ O PODSTAWIE DYSPONOWANIA TYMI OSOBAMI

| Lp. | Nazwisko i imię / Nazwa podmiotu | Kwalifikacje / nr uprawnień* | Funkcja w realizacji zamówienia | Podstawa dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* wypełnić, jeżeli zakres przedmiotu wymaga posiadania przygotowania zawodowego /uprawnień.

......................................................................................
data i podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SWZ

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA (PODWYKONAWCÓW)

| 1. | Nazwa podmiotu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zakres czynności powierzonych do wykonania |  |
| 2. | Nazwa podmiotu |  |
|  | Zakres czynności powierzonych do wykonania |  |

powtórzyć tabelę w razie konieczności

W przypadku wykonywania zamówienia siłami własnymi niniejszy załącznik należy podpisać, przekreślić i wypełnić Załącznik nr 6 do SWZ

......................................................................................
data i podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SWZ

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że całość zamówienia wykonamy siłami własnymi, bez zatrudniania podwykonawców.

......................................................................................
data i podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SWZ

PROJEKT UMOWY Nr   …… / 2025

zawarta w dniu  ………………..2025 r. pomiędzy

Nabywcą: Gminą Miejską Głogów, Rynek 10, 67-200 Głogów, NIP: 693-00-12-466

Odbiorcą: Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie z siedzibą przy 
ul. Poczdamskiej 1, 67-200 Głogów,

reprezentowanym przez:

Dyrektora – Annę Keep działającą z upoważnienia Prezydenta Miasta Głogowa

przy kontrasygnacie

Głównej Księgowej – Grażyny Hać

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………..

NIP: ……………………………. REGON: ………………………………..

reprezentowanym przez

1. ……………………………………………………

2. ……………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1.	W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej niższej od kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) zawiera się umowę, której przedmiotem jest remont balkonów w budynku przy ul. Merkurego 8 w Głogowie - II etap.

2. 	Szczegółowy zakres robót objętych umową określony jest w przedmiarze robót Zamawiającego oraz kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

§ 2.

TERMIN REALIZACJI I ODBIORY ROBÓT

- Zamówienie należy realizować w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego:

- przekazanie placu budowy - …………………………….

- rozpoczęcie    - …………………………..

- zakończenie   - …………………………..

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) odbiór częściowy,

3) odbiór końcowy.

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

- Odbiorom będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca nie zgłosi Zamawiającemu odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zostanie obciążony kosztami ponownego ich odkrycia, a następnie przywrócenia do stanu pierwotnego.

- Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustalą odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi Zamawiającemu, który dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. 
Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży niezbędne dokumenty, 
a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.

- Odebrany protokolarnie przez Zamawiającego zakres odbioru elementu robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ten zakres. Wykonawca odpowiada materialnie za odebrane elementy robót do momentu podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego komisyjnego końcowego odbioru robót będących przedmiotem niniejszej umowy.

- Strony dokonają komisyjnego końcowego odbioru robót po wykonaniu prac będących przedmiotem umowy.

- Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 14 dnia, licząc od dnia pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.

- Wraz z pisemnym zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dokumentację powykonawczą, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.

Do zgłoszenia zakończenia robót Wykonawca załączy wykaz dokumentów, o których mowa powyżej.

- Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który będzie zawierać wszystkie ustalenia oraz zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Jeżeli w toku poszczególnych czynności odbiorów zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują  następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę i naliczyć kary umowne oraz zlecić wykonanie zastępcze osobie trzeciej.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:

- obniżyć wynagrodzenie za wykonywany zakres prac o 50%,

- zażądać ponownego wykonania prac,

- odstąpić od umowy i zażądać kary w podwójnej wysokości określonej w § 9 ust. 1 pkt. 2.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania. Jeżeli 
w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę. W przeciwnym  wypadku koszty tych badań obciążą Zamawiającego.

§ 3.

WARTOŚĆ I ROZLICZENIE ROBÓT

- Podstawą do rozliczenia należności za wykonane roboty będzie kosztorys ofertowy.

- Wartość robót budowlanych wynosi:

………………………… zł netto + ………………… zł (VAT 8%) = ……………….……………….. zł brutto,

słownie: ………………………………………………………………………………………………………...………………,

- Podstawą wystawienia faktury za wykonane roboty budowlane będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego podpisany przez przedstawicieli stron.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji całokształtu zadania inwestycyjnego, a w szczególności wszystkie roboty przygotowawcze, porządkowe, projekt organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, wszystkie koszty utrzymania budowy i zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, ewentualnych ekspertyz oraz inne koszty wynikające z umowy i jej załączników.

- Środki finansowe: dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie na 2025 rok - remonty budynków gminnych mieszkalnych - ul. Merkurego 8 - remont balkonów - II etap.

- Wartość robót ujętych w kosztorysach a niewykonanych zostanie potrącona z faktury końcowej.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego 
w zależności od otrzymanych lub posiadanych środków finansowych.

- Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie uiszczone przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr  ……………………………………………………………………, w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury po wykonaniu zleconych prac i dokonaniu odbioru końcowego robót. Wystawiona fakturę należy dostarczyć wraz 
z protokołem odbioru robót. Brak protokołu odbioru robót pod fakturą skutkować będzie odesłaniem faktury do Wykonawcy bez księgowania.

- Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy z tytułu realizacji umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za   pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) przewidzianego 
w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

  - Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w umowie:

- jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej,

- jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

  - W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt. 9.2, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek / odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

- Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury bez jego podpisu.

- Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy, zgodnie z art. 509 - 518 Kodeksu Cywilnego, nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zamawiający nie będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na wykonanie prac objętych umową.

- Prawidłowo wystawiona faktura w związku z realizacją umowy oprócz elementów określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(tj. Dz.U. 2022, poz. 931) powinna zawierać następujące dane identyfikacyjne:

15.1	Nabywca: Gmina Miejska Głogów, Rynek 10, 67-200 Głogów,
NIP: 693-00-12-466.

15.2	Odbiorca: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1,
67-200 Głogów.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury VAT wystawionej zgodnie 
z zapisami ust. 15 na adres siedziby Odbiorcy, tj. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów.

§ 4.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Protokolarne przekazanie placu budowy.

- Zapewnienie bieżącego nadzoru.

- Dokonanie odbioru wykonanych prac.

§ 5.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że roboty określone w § 1 niniejszej umowy wykona własnymi siłami (w przypadku braku wskazania zakresu czynności powierzonych podwykonawcom), przy użyciu własnych materiałów, a także, że posiada własne środki, maszyny i urządzenia oraz niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie załącznikami, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, technologią wskazaną przez projektanta w dokumentacji z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących polskich norm, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami oraz sztuką budowlaną. Wykonawca jest zobowiązany do   uzyskania wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień wymaganych przy realizacji przedmiotu umowy.

- przejęcie od Zamawiającego placu budowy.

- jeżeli w pomieszczeniu budynku, z którego korzysta Wykonawca podczas prac remontowych występują liczniki wody i energii elektrycznej podczas przekazania placu budowy należy spisać ich stan początkowy oraz stan końcowy podczas odbioru końcowego wykonanych robót. Natomiast gdy nie ma możliwości spisania istniejących liczników to podczas przekazania placu budowy Wykonawca wraz z Zamawiającym ustalają rodzaj rozliczenia zużycia wody oraz energii elektrycznej. Ustala się czy występuje możliwość podłączenia własnej szafki elektrycznej oraz wodomierza jako rodzaj podliczników przez Wykonawcę lub określa się wysokość ryczałtu obciążającego Wykonawcę za zużytą wodę oraz energię elektryczną. Jeżeli 
w pomieszczeniu budynku nie występują punkty poboru wody oraz energii elektrycznej Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania potrzebnej wody oraz energii elektrycznej na czas wykonywania prac związanych z remontem, co również zostanie zapisane w protokole przekazania placu budowy. Zamawiający dokona kompensaty należności z tytułu zużycia energii oraz wody, z fakturą Wykonawcy.

- opracowanie dokumentacji powykonawczej z naniesieniem wszystkich zmian wprowadzanych w trakcie realizacji, w tym kalkulacji kosztorysowej powykonawczej 
z uwzględnieniem cen jednostkowych jak w kosztorysie ofertowym i przekazanie jej Zamawiającemu wraz z pisemnym zgłoszeniem zakończenia robót przez Wykonawcę,

- zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili protokolarnego przejęcia placu budowy,

- współpraca ze służbami Zamawiającego,

- koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców,

- przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciwpożarowych,

- strzeżenia mienia, które znajdować się będzie na placu budowy,

10) 	likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac lecz nie później niż w dniu końcowego odbioru robót.

- Z materiałami uzyskanymi z rozbiórki należy postępować zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021, poz. 779). Materiały nadające się do złomowania Wykonawca dostarczy na składowisko złomu i uzgodni ze Wspólnotą Mieszkaniową sposób ich rozliczenia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek niewykonania, bądź nienależytego wykonywania obowiązków stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody majątkowe i osobowe powstałe w związku z nienależytym wykonaniem czynności objętych umową.

- W przypadku powstania szkody z winy Wykonawcy, jej rozmiar i okoliczności powstania ustalone będą niezwłocznie stosownym protokółem sporządzonym przy udziale stron umowy, a w razie konieczności jednostronnym protokołem sporządzonym przez Zamawiającego.

§ 6.

INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

- Strony ustalają, że Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców następujący zakres robót:

………………………………………………………………………..……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.  Pozostały zakres prac Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Na zlecenie podwykonawcom robót objętych przedmiotem umowy Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- W razie zlecenia robót objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom bez uzyskania zgody, o której mowa w ust. 3, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym.

- W celu uruchomienia bezpośrednich płatności dla Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać od podwykonawcy pisemnego potwierdzenia otrzymania od Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane prace, w ramach zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy, o której mowa w ust. 3.

W przypadku niedoręczenia wyżej wymienionego potwierdzenia, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność faktury do wysokości kwoty należnej podwykonawcy.

- Realizacja części umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności ani obowiązków wynikających z umowy lub przepisów obowiązującego prawa. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za działania własne.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

- Wprowadza się zakaz podzlecania robót przez podwykonawców.

§7.

ROBOTY DODATKOWE LUB ZAMIENNE

- Ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne, wykraczające poza zakres specyfikacji istotnych warunków zamówienia i kosztorysu ofertowego, zostaną wykonane w oparciu 
o dodatkową umowę i bazę cenową zawartą  w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

- Zakres ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych zostanie określony w protokole konieczności sporządzonym przez kierownika robót przy udziale inspektora nadzoru 
z ramienia  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.

- Wykonanie ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych bez zgody Zamawiającego nie podlega zapłacie.

- Wartość ewentualnych zamówień dodatkowych lub nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego.

§ 8.

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu (niezależnie od gwarancji producenta) gwarancji i rękojmi na okres …… miesięcy na wykonane roboty, wszystkie zamontowane instalacje, materiały i urządzenia.

- Okres gwarancji, o którym mowa w ust. 1 jest liczony od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron protokołu końcowego odbioru robót.

- Wykonawca oświadcza, że określony w ust. 1  okres udzielenia gwarancji nie zawiera warunków wstępnych, np. uzależnienia od zobowiązania użytkownika do płatnych przeglądów dokonywanych przez autoryzowany serwis i temu podobne sformułowania.

- Czas reakcji serwisu Wykonawcy, mający na celu podjęcie działań w celu usunięcia stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi wad wynosi do ….. godzin od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia stwierdzonych wad w terminie do ……… dni od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub innym dłuższym wyznaczonym i potwierdzonym pisemnie przez Zamawiającego terminie.

- W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 5 Wykonawca upoważnia Zamawiającego do usunięcia stwierdzonych wad na koszt Wykonawcy bez utraty prawa do gwarancji i rękojmi.

- Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie. Za dzień usunięcia wad uznaje się dzień podpisania przez strony umowy protokołu usunięcia wad.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§ 9.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

- Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego  w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w czasie reakcji serwisu Wykonawcy mającego na celu podjęcie działań w celu usunięcia stwierdzonych wad w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, za każdą godzinę opóźnienia.

- za opóźnienie w likwidacji placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy 
w terminie, o którym mowa w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w dostarczeniu dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 9 w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia

- W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją w pełnej wysokości poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Kary, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 - 7 oraz kary przewidziane w § 2 ust. 12 pkt. 2)a), 2)c) mogą być kumulowane.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

§10.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w  wysokości 5 % wartości robót, co stanowi kwotę ………………………………………….………… zł,

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- W sytuacji gdy Wykonawca nie uiści na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie przewidzianym w ust. 2 Zamawiający wezwie Wykonawcę do wniesienia stosownego zabezpieczenia i wyznaczy mu w tym celu 7 dniowy termin.

- Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

- Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 60% jest zwracana wykonawcy w terminie 30 dni po wykonaniu zamówienia i uznania przez Zamawiającego należytego wykonania zamówienia. Pozostałe 40% jest zwracana w terminie 30 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, po uprzednio przeprowadzonym przeglądzie gwarancyjnym, zakończonym wynikiem pozytywnym.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie wpłacone w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 11.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

- Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy z ramienia Zamawiającego będzie ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Kierownikiem robót z ramienia Wykonawcy będzie …………………………………………………….…..

§ 12.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej  umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla  Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na  podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

- konieczności udzielenia i wykonania zamówień dodatkowych, jeżeli Wykonawca 
w związku z wykonywaniem zamówienia dodatkowego nie będzie mógł dotrzymać terminu realizacji zamówienia podstawowego,

- istotnej, leżącej po stronie Zamawiającego zwłoki w przekazaniu placu budowy Wykonawcy, o ilość dni zwłoki,

- wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy,

- wystąpienia awarii niezawinionej czynnościami lub niewynikającej z zaniechania czynności do których Wykonawca był zobowiązany,

- działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany przedmiotu umowy w zakresie przedmiotowym i finansowym w przypadku:

  - konieczności wykonania ewentualnych robót zamiennych,

  - ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, czego nie można było przewidzieć mimo  dochowania należytej staranności .

- Zamawiającemu niezależnie od przyczyn wskazanych w paragrafach poprzednich przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach, kiedy:

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od  daty wyznaczonej w harmonogramie robót oraz nie kontynuuje ich przez 7 dni pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca realizuje prace w sposób wadliwy, albo sprzeczny z umową i pomimo wyznaczonego przez Zamawiającego terminu nie zmienia  sposobu ich wykonania,

- czynności objęte niniejszą umową wykonuje inny podmiot niż Wykonawca.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące czynności:

  - w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego  sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym,

  - koszt zabezpieczenia ponosi strona, po której leży przyczyna rozwiązania umowy,

  - Wykonawca zgłosi do odbioru prace przerwane oraz zabezpieczające,

  - Wykonawca w terminie do 14 dni usunie z terenu placu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

- Zamawiający jest zobowiązany do przyjęcia do odbioru przerwanych prac oraz do zapłaty za prace, które zostały wykonane oraz odebrane.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze względem Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w okresie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Strony ustalają, że ewentualne sprawy sporne przed skierowaniem na drogę sądową będą rozstrzygane na drodze polubownego załatwienia sprawy.

- Sądem właściwym będzie sąd, w okręgu którego siedzibę posiada Zamawiający.

- Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                               		        		WYKONAWCA:

Załącznik nr 8 do SWZ

................…...................................................

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na:

Remont balkonów w budynku przy ul. Merkurego 8 w Głogowie - II etap

w imieniu

……................................................................................................................................................................................................

...................…................................................................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponuję potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegam wykluczeniu na podstawie przepisów określonych w Rozdz. XI pkt. 3 niniejszej Specyfikacji.

......................................................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 10 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania 
o wartości szacunkowej niższej od kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605)

Mając na uwadze zapisy SWZ:

- Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego będą przetwarzały wyłącznie na potrzeby postępowania oraz chroniły przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
o ochronie danych osobowych wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanym dalej „RODO”.

- W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez strony danych osobowych, strony zamieszczają postanowienia określające jego zakres oraz wymagane informacje:

- dane osobowe osób wskazanych do kontaktów reprezentujących każdą ze stron udostępniane będą drugiej stronie, która stanie się administratorem danych osobowych, i przetwarzane będą przez nią w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego (prawnie usprawiedliwiony interes administratora jako podstawa prawna przetwarzania),

- oferent w związku z przygotowaną ofertą udostępnia dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie dane osobowe osób uprawnionych do reprezentowania firmy, pełnomocników do zaciągania zobowiązań oraz informacje potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia osób wskazanych do realizacji zadania.

Firma /wpisać nazwę/ zobowiązuje się i oświadcza, że poinformuje osoby, których dane są wymienione w składanej ofercie o fakcie ich udostępnienia dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie oraz do zebrania podpisanych oświadczeń o poniższej treści od tych osób.

…………………………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany (a):

- W momencie przekazania przez /wpisać nazwę podmiotu/ moich danych osobowych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie z siedzibą przy ul. Poczdamskiej 1, wyżej wymieniony Zakład stanie się administratorem moich danych osobowych (dalej jako ADO),

- Moje dane osobowe w postaci: imię i nazwisko, adres e-mailowy, nr. telefonu, uprawnienia zawodowe, pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań zostały przekazane ADO przez wskazany wyżej podmiot,

- Moje dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w następujących celach i w oparciu 
o następujące podstawy prawne:

  - cel przetwarzania danych: przeprowadzenie postępowania przetargowego,

  - podstawa prawna przetwarzania danych: uprawniony cel Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.

- ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogę skontaktować się 
za pomocą emaila IOD@zgm.glogow.pl.

- Moje dane osobowe będą ujawniane pracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO

- Moje dane będą przechowywane przez ADO przez okres trwania postępowania przetargowego oraz dla potrzeb archiwizacji

- Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe

- W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje mi prawo żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

- Wobec mojej osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym moje dane nie będą podlegały profilowaniu.

- Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu moich danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

……………………………………………………………..

Data i czytelny podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 11 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że jestem / nie jestem* czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)
i posiadam nr konta …………………………………………………………………………………………………………………