[image: image1.png]



Głogów, dnia 02.10.2025 r.

UZUPEŁNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA

I SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu, którego wartość szacunkowa jest niższa od kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) na:

Remont pokrycia dachowego wraz z dociepleniem styropapą                              w budynku gminnym przy ul. Sikorskiego 42 w Głogowie.
Zamawiający informuje, iż przy sporządzaniu kalkulacji na wykonanie ww. prac na podstawie załączonego do SWZ przedmiaru robót, należy przyjąć nw. informacje:

1) W pozycji nr 3 przedmiaru robót należy uwzględnić  4 szt. rur spustowych

2) W pozycji nr 7 przedmiar robót należy przyjąć 4 szt. podwalin.
3) W pozycjach od 12 do 15 przedmiar robót należy ująć 4 szt. pionów i 4 szt. rynien.

4) W pozycji nr 11 (pas podrynnowy i nadrynnowy) - do istniejącej kalkulacji należy doliczyć 21,60 m2
5) Do skalkulowania montażu rur spustowych należy przyjąć pracę podnośnika.
Zakład  Gospodarki  Mieszkaniowej                                           





67-200  Głogów,    ul. Poczdamska 1      tel. 076 853 11 00       fax. 076 853 11 01                            �HYPERLINK "http://www.zgm.glogow.pl"�www.zgm.glogow.pl�     e-mail: �HYPERLINK "mailto:zgm@zgm.glogow.pl"�zgm@zgm.glogow.pl�














�








.

